	[image: image2.png]©

TEMNO
KOMMNNEKT



[image: image2.png]
	Поставка оборудования для инженерных систем

Звоните: +7 (342) 255-48-65  /  8 800 100 58 86

Пишите:  info@teplokomplect.ru
Сайт: www.teplokomlect.ru 
	ИНН: 5904343280 КПП 590401001
Р/С:  40702810049770028668
БИК: 042202603

К/С: 30101810900000000603
Банк: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк



	Пластинчатые теплообменники Ридан


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО)
для двухступенчатой смешанной схемы ГВС
	
	Название фирмы
	

	Координаты
	Город
	

	заказчика:
	Т:/ф:, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Название объекта:
	


Исходные данные для расчета ПТО
	
[image: image1.png]e TC(TTY
NPT

W3 (0 (127
NP2

BICIT2)

1 cmyrerp

| cmunens

[BC(T4)

Ha lBC(T3)

AY)

M3 XBL (B




	∆Р1 = ________ кгс/см2
∆Р2 = ________ кгс/см2
∆Р3 = ________ кгс/см2
∆Р1 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО II ступени по греющей стороне

∆Р2 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО I ступени по греющей стороне

∆Р3 – максимальные допускаемые потери напора  суммарно в ПТО II и I ступени по нагреваемой стороне




	
	Еденица

измерения
	Зима
	Лето

(значения температур в точке излома 

температурного графика)

	Температура подающей теплосетевой воды (Т1)
	(С
	
	

	Температура обратной теплосетевой воды (Т2)
	(С
	
	

	Тепловая нагрузка системы Отопления
	Гкал/ч
	

	Расход воды системы отопления
	т/ч
	

	Температура воды системы отопления
	(С
	

	Тепловая нагрузка системы ГВС
	Гкал/ч
	

	Расход воды ГВС
	т/ч
	

	Температура холодной воды (В1)
	(С
	

	Температура нагретой воды ГВС (Т3)
	(С
	

	
	
	
	
	1 ступень
	2 ступень

	Потери давления по греющей стороне
	м.в.ст.
	
	

	Потери давления по нагреваемой стороне
	м.в.ст.
	
	

	Запас поверхности на загрязнение
	%
	
	

	
	
	

	Расчетное давление
	кгс/см2
	

	Расчетная температура
	(С
	


[image: image3.png]


Исполнение схемы:   


Учитывать циркуляцию _____ %

       Моноблок                                        
              температура циркуляционной воды ________(С

       2 раздельных ПТО

        

 
Тип теплообменников:


Разбиение нагрузки ГВС по ступеням:

(только для раздельных ступеней)

(указывать не обязательно)

       разборные 



в соотношении: 1 ст. ____% / 2 ст. ____%
       паяные
     




       

	Примечания:______________________________________________________________________________

	

	


ЗАПОЛНИТЕ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ И ОТПРАВЬТЕ НАМ НА E-MAIL: INFO@TEPLOKOMPLECT.RU
	info@teplokomplect.ru
	www.teplokomplect.ru
	8 800 100 58 86
	



_1589708088

